|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件1：采购要求   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同包 | 序号 | 品目  编号 | 品目  名称 | 采购  要求 | | 1 | 1-1 | A02100499 | 实验室荧光检测仪 | **1、设备组成和配置**  （1）荧光仪主机1台；  （2）备品备件：12×75mm玻璃试管（12个），固体标定块可提供仪器简便的校正和校验。  （3）数据连接线1套。  **2、主要用途**  用于环境水体中荧光参数的测定。  **3、技术参数**  （1）仪器可用于水体萃取后叶绿素的测定；  \*（2）可以选配测定叶绿素a萃取非酸化酸化模块，蓝绿藻、水中油、浊度模块；  \*（3）最小检测浓度：0.025 ug/L叶绿素a.，浊度0.05NTU；  \*（4）测量范围：叶绿素a.0-300 ug/L ，浊度0-1000NTU；  （5）线性0.99R2；  （6）可以直接读出浓度（ug/L, ppb）及荧光值；  （7）校准：1～5点校准，最大18条校准曲线存储；  \*（8）LED光源和光电二极管检测器；  \*（9）仪器操作：全触摸屏式操作，可通过仪器设置调整仪器对比度，可随时切换测量样品浓度值和相对荧光值；  （10）样品适配器：容纳10×10 mm的正方形小塑料管，12×75mm 的圆形试管和12×35 mm 的圆形小瓶。  **4、工作条件**  （1）电源：220V，50Hz；  （2）温度：5～40℃；  （3）相对湿度：≤80%。  **5、技术资料及售后服务**  仪器公司负责提供仪器中英文操作说明书，免费安装仪器，免费对用户进行现场技术培训。  **6、提供原厂授权文件**  7、该项目保修期为壹年。  8、供货期：合同签订后30日内向采购人提供货物并安装调试完毕交付使用。  9、在合同签订前，中标人向闽南师范大学提交合同总价的 5 %作为履约保证金。货物验收合格后，转账支付全额货款。中标人按合同的服务承诺履约，售后服务期满后，闽南师范大学无息返还履约保证金（中标人应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章）。 |   附件2：合同主要条款及格式  附件3：首次响应文件格式 | |

**闽南师范大学采购响应文件  
（首次）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**合同包:**

**供应商名称 ：**

**日   期 ：**

★注意：相应文件需每页加盖单位公章。

**目   录**

附件1：响应函

附件2：授权函  
附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

**附件1：响应函**

致：     (采购人 )

    1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表      （供应商名称）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本   套。

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方承诺已熟悉和理解本项目的要求、条款和条件，且无任何异议。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照采购文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺履约。  
2.3我方承诺我方提供的所有响应文件真实、准确、合法、有效，如有违反，我方将承担法律责任和后果。

通信地:

邮编：                传真号：

开户行：

银行账户：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件2：授权函**

**单位负责人授权书**

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

    供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

**附件3：资格证明材料**

**附件3-1：营业执照复印件或事业单位法人证书复印件**

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-2：参加采购活动前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录书面声明**

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-3:信用记录查询结果（查询结果原始页面的完整截图或打印件）**

致：     (采购人 )

现附上截至    年    月    日    时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

**附件4:报价一览表**

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/  服务时间（保修期） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

                                        供应商代表：      （签字）

**附件4-1：详细报价书**

（格式自拟）

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件5：采购要求响应表**

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 章节条目号 | 采购要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商代表：      （签字）